1. Gemeenschappelijke bepalingen en definities

1.1. Bebouwen spercentage (terreinbezetting)

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceelsdeel gelegen binnen de betrokken zone.

1.2. Bestemming
De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 70% van de vloeroppervlakten is bestemd voor zover geen ander procent is aangegeven in specifieke zonevoorschriften. De procentuele berekening gebeurt op basis van de vloeroppervlakten.

1.3. Referentiepeil en maximaal toegelaten peil van het gelijkvloers 
De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max. 0,40 meter hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een maximum hoogte van 3,00 meter toebedacht, tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zone‑voorschriften (bijvoorbeeld bij wijze van maximale kroonlijst‑ en/of nokhoogte).

1.4. Bouwlaag
Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een maximum hoogte van 3.00 meter toebedacht, tenzij anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften.

1.5. Voor bestaande en geldende goedgekeurde verkavelingen, blijven de bepalingen en voorwaarden integraal behouden

1.6. Gebouwen die regelmatig vergund zijn kunnen qua bezetting en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven. In geval van stopzetting van activiteiten moet de in het plan voorziene bestemming gerealiseerd worden en in geval van verbouwing moeten de numerieke voorschriften van het BPA worden gevolgd.

1.7. In alle zones die bestemd zijn voor bebouwing kunnen gebouwen voor openbaar nut en/of gemeenschapsvoorzieningen worden opgericht voor zoverre ze qua gabariet overeenstemmen met de voorschriften van de betrokken zone en de exploitatie ervan niet hinderlijk is voor de omgeving.

1.8. Voorrangsregels bij strijdigheid : in geval van betwistingen hebben de grafische aanduidingen voorrang op de geschreven voorschriften.

ZONE 1
BESTAANDE WOONZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De bestemmingszone `bestaande woonzone' betreft een residentieel woongebieden omvat bestaande, historisch gegroeide bebouwing gelegen in woonuitbreidingsgebied. Deze zone is bedoeld voor ééngezinswoningen. De ruimtelijke verschijningsvorm is en zal worden gekenmerkt door open bebouwing, halfopen bebouwing en gesloten bebouwing.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL
1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
HOOFDBESTEMMING 
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor ééngezinswoningen en daarbijhorende koeren en hovingen.

NEVENBESTEMMING 
Zijn toegelaten: 
Bedrijfsdoeleinden in functie van de horecasector, de dienstverlening, kantoren en de detailhandel, gericht op het voorzien in de dagelijkse behoeften. 
De bedrijfsvloeroppervlakte mag niet meer dan 30 % bedragen van de totale, toegelaten, vloeroppervlakte. Het bergen en stapelen van goederen in functie van de hoofd‑ en/of nevenbestemming 
Zijn verboden: 
Bedrijven gericht op de produktie en/of het stapelen van goederen, op de verkoop van brandstoffen, giftige en/of explosieve stoffen, evenals grootschalige detailhandelsbedrijven, supermarkten, grootschalige horecabedrijven, dancings, lunaparken, nachtwinkels en dergelijke.

ARTIKEL 2. 
INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Inrichting van de bebouwing 
In onderhavige bestemmingszone is het verboden hoofdgebouwen (her)in te richten zonder woonfunctie. Het samenvoegen van percelen is verboden.

2.2. Garagepoorten en inritten 
Garagepoorten en/of inritten zijn verboden, indien de perceelsbreedte minder dan 8.00 meter bedraagt. Méér dan twee garagepoorten in de voorgevel en/of inritten zijn verboden, ongeacht de perceelsbreedte.

2.3. Inrichting van de niet‑bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige bestemmingszone 
De niet‑bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen volledig ingericht te worden als tuin. Maximaal één derde van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en bouwwerken die geen gebouwen zijn.

Het is verboden meer dan twee parkeerplaatsen voor voettuigen aan te leggen, goederen te stapelen, afval, wrak(ken), container(s), caravan(s), voertuig(en) en dergelijke meer te plaatsen.

ARTIKEL 3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

3.1. Opsplitsing in meergezinswoningen 
Het splitsen van een ééngezinswoning tot meergezinswoningen is niet toegelaten.

3.2. Inrichting van bijgebouwen 
De bijgebouwen zijn uitsluitend bedoeld voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, en zomeer, die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone. De eigenlijke bedrijfsuitvoering noch de woonfunctie zijn in de bijgebouwen toegelaten.

ARTIKEL 4. WOONDENSITEIT

In de bestemmingszone moet een globale woondensiteit van 15 woningen per hectare worden gerealiseerd. Bij elke verkavelingsaanvraag binnen deze zone zal er naar gestreefd worden deze densiteit te bereiken door het voorzien van diverse woonvormen, gaande van open, halfopen tot gesloten bebouwing, met uitsluiting van meergezinswoningen.

ARTIKEL 5. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

5.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
Volgende maxima gelden (met inbegrip van hoofd​en bijgebouwen)
 ‑ bij gesloten en halfopen bebouwing: 80 
‑ bij open bebouwing: 40 Dit met een maximum van 250 m2.

5.2. Plaatsing van hoofdgebouwen

5.2.1.Plaatsing ten opzichte van de rooilijn 
Maximum afstand : vrij, evenwel dient bij gesloten en halfopen bebouwing de plaatsing van het hoofdgebouw zich te richten naar de bestaande bebouwing op de aanpalende percelen. 
Minimum afstand : de zonegrens geldt als uiterste bouwlijn.

5.2.2. Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen 
Ten opzichte van een zijkavelgrens zijn twee plaatsingen van de zijgevel mogelijk, afhankelijk van de situatie op het aanpalende perceel 
‑ ofwel 0.00 meter; 
‑ ofwel minimum 3.00 meter, indien op het aanpalende perceel een onbebouwde zijstrook van minimum 3.00 meter bestaat; 
Terzake kan een afwijking worden toegestaan indien het perceel van de aanvrager te smal zou zijn om de bedoelde onbebouwde zijstrook te realiseren.

5.2.3. Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens, desgevallend de zonegrens 
Er dient een afstand van ten minste 8.00 meter gerespekteerd te worden. 
Deze afstand kan worden gereduceerd tot 3.00 meter op voorwaarde dat de kroonlijsthoogte op die afstand beperkt wordt tot 3.00 meter en slechts toeneemt onder een maximale hoek van 35° ten opzichte van het horizontale vlak.

5.3. Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen 
Inzake de toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen op de verdiepingen gelden volgende beperkingen: 
‑ de toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 17.00 meter; 
‑ de toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 12.00 meter; voor zover kan worden voldaan aan bovenvermelde bepalingen.

5.4. Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen

Maximaal 2 bouwlagen, met een maximale kroonlijsthoogte van 6.00 meter boven het referentiepeil en een maximale nokhoogte van 12.00 meter. 
Indien moet aangesloten worden op bestaande gebouwen kan van het voorschrift afgeweken worden mits artikel 5.7. wordt toegepast.

5.5. Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen

Op die percelen waar open bebouwing kan gerealiseerd worden is de dakvorm vrij. Op die percelen waar dient aangesloten op aanpalende gebouwen zal er naar gestreefd worden de dakvormen, kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels harmonieus te laten aansluiten. 
Een kwalitatieve aansluiting dient gezocht door het gebruik van passende dakvormen (plat, boogvormig, hellende vlakken ...), borstweringen, enzomeer (zie ook artikel 5.7.).

5.5.1. Dakterrassen in dakkappen

Zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen het volume van de begrenzende dakvorm, d.w.z. zodanig dat de borstwering als de gave voortzetting van de schuine dakvorm wordt uitgevoerd. 
De minimale afstand tot de zijkavelgrenzen dient 1.90 meter te bedragen. 
Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1.00 meter boven het peil van de kroonlijst.

5.5.2. Dakkapellen

Dakkapellen zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
‑ minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen;
 ‑ het beglaasde gedeelte zal niet breder zijn dat de gemiddelde raamopening van de verdiepingen in de straat en ten hoogste 1.20 meter; 
‑ af te werken met een puntgevel of een boog. 
‑ breedte van de dakkapellen dient beperkt tot max. 1/3 van de dakbreedte en tot max. 1,00 meter onder de nok; 
De puntgevel of het bovenste gedeelte van de boog van de dakkapel mag niet hoger dan 4.00 meter boven het peil van de kroonlijst voorzien worden.

5.6. Toegelaten uitbouwen bij hoofdgebouwen

Op de verdieping(en) is in de voorgevel(s) een uitbouw toegelaten van maximum 0.60 meter diepte, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
‑ minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen 
‑ het beglaasde gedeelte zal niet breder zijn dan de gemiddelde raamopening van de verdiepingen in de straat; een bredere uitbouw kan toegelaten worden indien een evenwichtige gevelcompositie wordt verkregen 
‑ indien de uitbouw over de weggrens niet meer bedraagt dan de voetpadbreedte, verminderd met 0.75 meter.

In de achtergevel op de verdiepingen zijn uitbouwen toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
‑ minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen 
‑ over een maximale breedte van 1.50 meter 
‑ met een gesloten borstwering van ten minste 1.00 meter hoogte ten opzichte van het vloerpeil van de verdiepingen.

5.7. Aansluiting op bestaande aanpalende gebouwen 
Bij aanbouw dienen de gekozen dakvorm, de kroonlijst en de materialen van de straatgevel in overeenstemming te zijn met deze gebruikt in het aanpalend gebouw. Dit houdt in dat de dakvorm en de kroonlijst een gelijkaardige vormgeving dienen te krijgen en dat de materialen qua afmetingen, vorm en kleur gelijkaardig dienen te zijn. Dit principe dient gerespekteerd binnen de eerste vijf meter, gemeten vanuit de zijkavelgrens van het betrokken aanpalende gebouw.

5.8. Materialen

De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd‑ en bijgebouwen en van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. 
Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd te worden. De materialen dienen dezelfde te zijn of nauw met elkaar verwant. 
Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en struktuur de continuiteit in het straatbeeld ondersteunen. 
Zijn verboden : betonplaten, plastiek‑ en butylprodukten indien zichtbaar vanaf de openbare weg.

5.9 Afzonderlijke bijgebouwen

Maximale oppervlakte 21 m2, mits wordt voldaan aan bovenvermelde bepalingen. 
Plaatsing: 
‑plaatsing achter het hoofdgebouw verplicht; 
‑ op minimum 1.00 meter van een perceelsgrens of op een perceelsgrens als koppeling mogelijk is; 
Maximaal toegelaten gabarit: 
‑ kroonlijsthoogte bij plat dak maximum 2.75 meter; 
‑ nokhoogte bij hellend vlak maximum 3.00 meter. 
Materialen: 
‑baksteen, houten panelen, glas. Zijn verboden: betonplaten, plastiek‑ en butylproducten, behalve voor rolluiken en schrijnwerken. 
Het plaatsen van een tuinhuis is verboden op de rooilijn. 
Het is toegelaten aan te bouwen tegen bakstenen erfscheiding op voorwaarde dat deze hoger is dan de kroonlijst van het tuinhuis.

5.10 Erfscheidingen

De plaatsing van erfscheidingen op de niet‑bebouwde zij‑ en achterkavelgrenzen is verplicht, onder de vorm van houten panelen, bakstenen muren of onder de vorm van levende hagen, ondersteund door draad. 
Erfscheidingen palend aan de bestemmingszone beschermd duingebied dienen te bestaan uit palen en draad en/of streekeigen haagaanplantingen. 
Toegelaten hoogten : bovenkant muur, panelen of kruin van de haag: maximum 2.20 meter boven het referentiepeil.

ZONE 2 NIEUWBOUWZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De bestemmingszone `nieuwbouwzone' betreft een kleine onbebouwde zone binnen het woonuitbreidingsgebied. Er dient een woondensiteit van 15 woningen per hectare te worden gerealiseerd. 
De 'nieuwbouwzone' is bedoeld voor ééngezinswoningbouw. De ruimtelijke verschijningsvorm zal worden gekenmerkt door geschakelde, geclusterde bebouwing i.f.v. sociale woningbouw.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDBESTEMMING 
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor ééngezinswoningen en daarbijhorende koeren en hovingen.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Inrichting van de bebouwing 
In onderhavige bestemmingszone is het verboden hoofdgebouwen (her)in te richten zonder woonfunctie.

2.2. Garagepoorten en inritten 
Garagepoorten en/of inritten zijn verboden, indien de perceelsbreedte minder dan 8.00 meter bedraagt. Méér dan twee garagepoorten in de voorgevel en/of inritten zijn verboden, ongeacht de perceelsbreedte.

2.3. Inrichting van de niet‑bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige bestemmingszone 
De niet‑bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen volledig ingericht te worden als tuin. Maximaal één derde van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en bouwwerken die geen gebouwen zijn Het is verboden meer dan twee parkeerplaatsen voor voertuigen aan te leggen, goederen te stapelen, afval, wrak(ken), container(s), caravan(s), voertuigen) en dergelijke meer te plaatsen.

ARTIKEL 3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

3.1. Opsplitsing in meergezinswoningen 
Het splitsen van een ééngezinswoning tot meergezinswoningen is niet toegelaten.

3.2. Inrichting van bijgebouwen 
De bijgebouwen zijn uitsluitend bedoeld voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enzomeer, die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

ARTIKEL 4. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

4.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
De maximaal toegelaten terreinbezetting is 60%.

4.2. Plaatsing van hoofdgebouwen

4.2.1.Plaatsing ten opzichte van de rooilijn
 ‑ maximum afstand: 15.00 meter; 
‑ minimum afstand: 5.00 meter; 
‑Evenwel dient bij gesloten en halfopen bebouwing de plaatsing van het hoofdgebouw zich te richten naar de bestaande bebouwing op de aanpalende percelen.

4.2.2. Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen 
De plaatsing/configuratie dient geregeld in verkavelingsplannen of via een totaalproject (gezamelijke bouwaanvraag) : in hoofdzaak geschakelde bebouwing (plaatsing op de zijkavelgrens), plaatselijk kan halfopen bebouwing toegelaten worden waarbij het principe van schakelmuurwanden dient toegepast, dit teneinde één geheel te verkrijgen.

4.2.3. Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens, desgevallend de zonegrens 
Er dient een afstand van ten minste 8.00 meter gerespekteerd te worden. 
Deze afstand kan worden gereduceerd tot 5.00 meter op voorwaarde dat de kroonlijsthoogte op die afstand beperkt wordt tot 3.00 meter en slechts toeneemt onder een maximale hoek van 35° ten opzichte van het horizontale vlak.

4.3. Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen 
Er gelden volgende beperkingen: 
‑ de toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 15.00 meter; 
‑ de toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 12.00 meter; 
Dit voor zover kan worden voldaan aan bovenvermelde bepalingen.

4.4. Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen 
Maximaal 2 bouwlagen, met een maximale kroonlijsthoogte van 6.00 meter boven het referentiepeil en een maximale nokhoogte van 12.00 meter. 
Indien moet aangesloten worden op bestaande gebouwen kan van het voorschrift afgeweken worden mits artikel 4.7. wordt toegepast.

4.5. Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen 
Mimimaal tweederden van de geprojecteerde dakoppervlakten dient een hellende dakvorm (tussen de 30° en 60°) te krijgen. Op die percelen waar dient aangesloten op aanpalende gebouwen zal er naar gestreefd worden de dakvormen, kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels harmonieus te laten aansluiten. Een kwalitatieve aansluiting dient gezocht door het gebruik van passende dakvormen (plat, boogvormig, hellende vlakken ...), borstweringen, enzomeer; zie ook artikel 4.7.

4.5.1. Dakterrassen in dakkappen 
Zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen het volume van de begrenzende dakvorm, d.w.z. zodanig dat de borstwering als de gave voortzetting van de schuine dakvorm wordt uitgevoerd. De minimale afstand tot de zijkavelgrenzen dient 1.90 meter te bedragen.
Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1.00 meter boven het peil van de kroonlijst.

4.5.2. Dakkapellen

Dakkapellen zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: ‑ minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen; ‑ het beglaasde gedeelte zal niet breder zijn dat de gemiddelde raamopening van de verdiepingen in de straat en ten hoogste 1.20 meter; ‑af te werken met een puntgevel of een boog; ‑ breedte van de dakkapellen dient beperkt tot max. 1 /3 van de dakbreedte en tot max. 1.00 meter onder de nok; De puntgevel of het bovenste gedeelte van de boog van de dakkapel mag niet hoger dan 4.00 meter boven het peil van de kroonlijst voorzien worden.

4.6. Toegelaten uitbouwen bij hoofdgebouwen

Op de verdieping(en) is in de voorgevel(s) een uitbouw toegelaten van maximum 0.60 meter diepte, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
‑ minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen
‑ het beglaasde gedeelte zal niet breder zijn dan de gemiddelde raamopening van de verdiepingen in de straat; een bredere uitbouw kan toegelaten worden indien een evenwichtige gevelcompositie wordt verkregen 
‑ indien de uitbouw over de weggrens niet meer bedraagt dan de voetpadbreedte verminderd met 0.75 meter.

In de achtergevel op de verdiepingen zijn uitbouwen toegelaten onder de volgende voorwaarden: ‑
 minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen 
‑ over een maximale breedte van 1.50 meter 
‑ met een gesloten borstwering van ten minste 1.00 meter hoogte ten opzichte van het vloerpeil van de verdiepingen.

4.7. Aansluiting op bestaande aanpalende gebouwen

Bij aanbouw dienen de gekozen dakvorm, de kroonlijst en de materialen van de straatgevel in overeenstemming te zijn met deze gebruikt in het aanpalend gebouw. 
Dit houdt in dat de dakvorm en de kroonlijst een gelijkaardige vormgeving dienen te krijgen en dat de materialen qua afmetingen, vorm en kleur gelijkaardig dienen te zijn. Dit principe dient gerespekteerd binnen de eerste vijf meter, gemeten vanuit de zijkavelgrens van het betrokken aanpalende gebouw.

4.8. Materialen

De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd‑ en bijgebouwen en van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. 
Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd te worden; de materialen dienen dezelfde te zijn of nauw met elkaar verwant. Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en struktuur de continuiteit in het straatbeeld ondersteunen. Zijn verboden : betonplaten, plastiek‑ en butylprodukten indien zichtbaar vanaf de openbare weg.

4.9 Tuinhuisjes, serres

Tuinhuisjes en/of serres van max. 9 m2 zijn toegelaten. De afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt minimum 1,00 meter tenzij koppeling mogelijk is. Tuinhuisjes dienen opgericht achter het hoofdgebouw. T.o.v. de perceelsgrenzen palend aan de bestemmingszone `beschermd duingebied' dient een afstand van min. 2.00 meter vrijgehouden te worden.

4.10 Erfscheiding en

De plaatsing van erfscheidingen op de niet‑bebouwde zij‑ en achterkavelgrenzen is verplicht, onder de vorm van houten panelen, bakstenen muren of onder de vorm van levende hagen, ondersteund door draad. Erfscheidingen palend aan de bestemmingszone beschermd duingebied dienen te bestaan uit palen en draad en/of streekeigen haagaanplantingen. Toegelaten hoogten : bovenkant muur, panelen of kruin van de haag : maximum 2.20 meter boven het referentiepeil.

ZONE 3
ZONE VOOR GROEPSWONINGBOUW

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De bestemmingszone voor groepswoningbouw betreft een beperkte gerealiseerde zone i.f.v. sociale woningbouw binnen het woonuitbreidingsgebied. Deze zone is bedoeld voor ééngezinswoningen. De ruimtelijke verschijningsvorm is gekenmerkt door geschakelde, geclusterde bebouwing.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDBESTEMMING 
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor ééngezinswoningen en daarbijhorende koeren en hovingen.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Inrichting van de bebouwing
In onderhavige bestemmingszone is het verboden hoofdgebouwen (her)in te richten zonder woonfunctie.

2.2. Inrichting van de niet‑bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige bestemmingszone 
De niet‑bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen volledig ingericht te worden als tuin. Maximaal één derde van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en bouwwerken die geen gebouwen zijn. Het is verboden meer dan twee parkeerplaatsen voor voettuigen aan te leggen, goederen te stapelen, afval, wrak(ken), container(s), caravan(s), voertuigen) en dergelijke meer te plaatsen.

ARTIKEL 3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

3.1. Opsplitsing in, meergezinswoningen 
Het splitsen van een ééngezinswoning tot meergezinswoningen is niet toegelaten.

3.2. Inrichting van bijgebouwen 
De bijgebouwen zijn uitsluitend bedoeld voor de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enzomeer, die inherent verbonden zijn met de bestemming voorzien in de bestemmingszone.

ARTIKEL 4. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

4.1. Plaatsing van hoofdgebouwen 
‑ Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens : de configuratie zoals aangegeven in het totaalconcept dient behouden.
‑ Afstanden t.o.v. rooilijn en achterkavelgrens : vrij, voorzover binnen de bestemmingszone wordt gebleven en voorzover het steeds een harmonisch geheel blijft rekening houdend met het totaal concept van het geheel.

4.2. Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen 
Volgende beperkingen gelden

‑ de toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 15.00 meter;

‑ de toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 12.00 meter;

4.3. Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen Maximaal 2 bouwlagen, met een maximale kroonlijsthoogte van 6.00 meter boven het referentiepeil en een maximale nekhoogte van 12.00 meter.

4.4. Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen 
Mimimaal tweederden van de geprojecteerde dakoppervlakten dient een hellende dakvorm (tussen de 30° en 60°) te krijgen. Op die percelen waar dient aangesloten op aanpalende gebouwen zal er naar gestreefd worden de dakvormen, kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels harmonieus te laten aansluiten. Een kwalitatieve aansluiting dient gezocht door het gebruik van passende dakvormen (plat, boogvormig, hellende vlakken ...), borstweringen, enzomeer;

4.4.1. Dakterrassen in dakkappen 
Zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen het volume van de begrenzende dakvorm, d.w.z. zodanig dat de borstwering als de gave voortzetting van de schuine dakvorm wordt uitgevoerd. De minimale afstand tot de zijkavelgrenzen dient 1.90 meter te bedragen. 
Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1.00 meter boven het peil van de kroonlijst.

4.4.2. Dakkapellen 
Dakkapellen zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
‑ minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen; 
‑ het beglaasde gedeelte zal niet breder zijn dat de gemiddelde raamopening van de verdiepingen in de straat en ten hoogste 1.20 meter; 
‑ af te werken met een puntgevel of een boog 
‑ breedte van de dakkapellen dient beperkt tot max. 1/3 van de dakbreedte en tot max. 1.00 meter onder de nok; 
De puntgevel of het bovenste gedeelte van de boog van de dakkapel mag niet hoger dan 4.00 meter boven het peil van de kroonlijst voorzien worden.

4.5. Toegelaten uitbouwen bij hoofdgebouwen 
Op de verdieping(en) is in de voorgevel(s) een uitbouw toegelaten van maximum 0.60 meter diepte, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
‑minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen 
‑ het beglaasde gedeelte zal niet breder zijn dan de gemiddelde raamopening van de verdiepingen in de straat; een bredere uitbouw kan toegelaten worden indien een evenwichtige gevelcompositie wordt verkregen 
‑ indien de uitbouw over de weggrens niet meer bedraagt dan de voetpadbreedte verminderd met 0.75 meter.

In de achtergevel op de verdiepingen zijn uitbouwen toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
‑ minimum 0.60 meter uit de zijkavelgrenzen 
‑ over een maximale breedte van 1.50 meter 
‑ met een gesloten borstwering van ten minste 1.00 meter hoogte ten opzichte van het vloerpeil van de verdiepingen.

4.6. Aansluiting op bestaande aanpalende gebouwen 
Bij aanbouw dienen de gekozen dakvorm, de kroonlijst en de materialen van de straatgevel in overeenstemming te zijn met deze gebruikt in het aanpalend gebouw. Dit houdt in dat de dakvorm en de kroonlijst een gelijkaardige vormgeving dienen te krijgen en dat de materialen qua afmetingen, vorm en kleur gelijkaardig dienen te zijn. Dit principe dient gerespekteerd binnen de eerste vijf meter, gemeten vanuit de zijkavelgrens van het betrokken aanpalende gebouw.

4.7. Materialen, vormgeving en architecturaal voorkomen

De vormgeving, dakhellingen het aantal bouwlagen van de eerst vergunde woning zijn richtinggevend voor de andere woningen van hetzelfde woonblok. De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd‑ en bijgebouwen en van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. 
Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd te worden ; de materialen dienen dezelfde te zijn of nauw met elkaar verwant. Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en struktuur de continuiteit in het straatbeeld ondersteunen. Zijn verboden : betonplaten, plastiek‑ en butylprodukten indien zichtbaar vanaf de openbare weg.

4.8 Garages

Aaneengeschakelde groepsgarages binnen de bestemmingszone zijn toegelaten. Zij dienen collectief te worden ontworpen in constructies van maximaal 1 bouwlaag hoog met platte of hellende daken waarbij het geheel opgericht wordt in architecturaal verantwoorde materialen. Per betekenisvol geheel dient eenzelfde dakvorm, kroonlijst en bouwlijn te worden aangehouden.

4.9 Tuinhuisjes, serres

Tuinhuisjes en/of serres van max. 9 m2 zijn toegelaten. De afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt minimum 1.00 meter tenzij koppeling mogelijk is. Tuinhuisjes dienen opgericht achter het hoofdgebouw. T.o.v. de perceelsgrenzen palend aan de bestemmingszone 'beschermd duingebied' dient een afstand van min. 2.00 meter vrijgehouden te worden.

4.10 Erfscheidingen

De plaatsing van erfscheidingen op de niet‑bebouwde zij‑ en achterkavelgrenzen is verplicht, onder de vorm van houten panelen, bakstenen muren of onder de vorm van levende hagen, ondersteund door draad. Erfscheidingen palend aan de openbare wegenis dienen te bestaan uit palen en draad en/of streekeigen haagaanplantingen. Toegelaten hoogten : bovenkant muur, panelen of kruin van de haag: maximum 2.20 meter boven het referentiepeil.

ZONE 4 
HANDELSZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

Deze zone heeft betrekking op de herlocalisatie van een bestaande handelsactiviteit (momenteel gesitueerd op de hoek Bosstraat ‑ Veurnestraat) op het niveau van de buurt, met uitbreidingsbehoeften. Er dient een kwaliteitsvoile commerciële uitstraling nagestreefd te worden.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDBESTEMMING 
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor detailhandel. 
Zijn verboden:

Bedrijven gericht op de productie en/of het stapelen van goederen, op de verkoop van brandstoffen, giftige en/of explosieve stoffen, evenals grootschalige handelsbedrijven en horecabedrijven, nachtwinkels en nachtelijke verkoop van goederen (vb. tabak, ...).

NEVENBESTEMMING 
Een bedrijfswoning is toegelaten met een maximale oppervlakte van 250 m2, te integreren in het gebouw dat de hoofdbestemming herbergt.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Inrichting van de niet‑bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige bestemmingszone 
De niet‑bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen voor 25% ingericht te worden als tuin. De overige 75% van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en bouwwerken die geen gebouwen zijn en het stapelen van goederen in functie van de bedrijfsvoering.

ARTIKEL 3. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
Maximaal toegelaten terreinbezetting : 100%.

3.2. Plaatsing van hoofdgebouwen

3.2.1.Plaatsing ten opzichte van de rooilijn 
Voor nieuw op te richten gebouwen ofwel 0.00 meter ofwel minimum 5.00 meter. Ter hoogte van de noordgevel (t.h.v. de Bosstraat) palend aan de bestemmingszone 'bouwvrije zone' kan geen toegang genomen worden tot het gebouw.

3.2.2. Plaatsing ten opzichte van de zij‑ en/of achterkavelgrenzen 
Ofwel dient op de perceelsgrens gebouwd worden met een maximum kroonlijsthoogte op de perceelsgrens van 3.60 meter (dit met uitzondering van de luifelconstructie zie 3.2.3.) en kan van hieruit de hoogte toenemen onder een maximale hoek van 35° ten opzichte van het horizontale vlak. 
Ofwel dient een afstand van tenminste 1 maal de gekozen kroonlijsthoogte van de achter-of zijgevelbouwlijn gerespecteerd te worden met een minimum van 3.00 meter.

3.2.3. Luifelconstructie

Ter hoogte van de zuidgevel (zijde Veurnestraat) en over de volledige breedte van deze gevel kan een luifelcostructie geplaatst worden met kroonlijsthoogte van maximum 3.00 meter, nokhoogte van maximum 6.60 meter en met een dakhelling van maximum 45°. Deze luifel kan maximaal 3.00 meter uitkragen over de aanpalende bestemmingzone `private parking'. Onder deze luifel dient zich de hoofdingang van de handelszaak te bevinden.

3.3. Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen

De bouwdiepte is vrij voor zover voldaan wordt aan bovenvermelde bepalingen.

3.4. Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen

Maximale kroonlijsthoogte van 5.00 meter en maximale nokhoogte van 10.00 meter.

3.5. Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen

De dakvorm is vrij.

3.6. Materialen

De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd‑ en bijgebouwen en van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd te worden ; de materialen dienen dezelfde te zijn of nauw met elkaar verwant. Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en struktuur de continuiteit in het straatbeeld ondersteunen. Zijn verboden : betonplaten, plastiek‑ en butylprodukten indien zichtbaar vanaf de openbare weg.

3.7 Erfscheidingen

De plaatsing van erfscheidingen op de niet‑bebouwde zij‑ en achterkavelgrenzen is verplicht, onder de vorm van houten panelen, bakstenen muren of onder de vorm van levende hagen, ondersteund door draad. 
Toegelaten hoogten : bovenkant muur, panelen of kruin van de haag : maximum 2.20 meter boven het referentiepeil.

ZONE 5 
SCHOOLZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

Deze zone heeft betrekking op een terrein waarop een nieuw schoolgebouw zal worden opgericht ter vervanging van het bestaand gelegen op ander achterliggend perceel.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDBESTEMMING 
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en meer specifiek voor onderwijsdoeleinden.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Inrichting van de niet‑bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige bestemmingszone 
De niet‑bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als speelplaats, speeltuin en aanleg van groen.

ARTIKEL 3. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
De maximaal toegelaten terreinbezetting (met inbegrip van hoofd‑ en bijgebouwen) is 70%.

3.2. Plaatsing van hoofdgebouwen

3.2.1.Plaatsing ten opzichte van de rooilijn 
‑ maximum afstand: vrij, 
‑ minimum afstand: 5.00 meter, deze afstand kan worden gereduceerd tot 2.50 meter op voorwaarde dat de kroonlijsthoogte op dit afstand beperkt wordt tot 3.00 meter en slechts toeneemt onder een maximale hoek van 35° ten opzichte van het horizontale vlak.

3.2.2. Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen 
‑ ofwel 0.00 meter indien koppeling mogelijk is; 
‑ ofwel een minimum afstand van 3.00 meter;

3.2.3. Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens, desgevallend de zonegrens 
Er dient een afstand van ten minste 5,00 meter gerespekteerd te worden, deze afstand kan worden gereduceerd tot 3.00 meter op voorwaarde dat de kroonlijsthoogte op dit afstand beperkt wordt tot 3.00 meter en slechts toeneemt onder een maximale hoek van 35° ten opzichte van het horizontale vlak.

3.3. Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen 
‑ de toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is vrij; 
‑ de toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 15.00 meter; 
Dit voor zover kan worden voldaan aan bovenvermelde bepalingen.

3.4. Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen 
Maximaal 2 bouwlagen, met een maximale kroonlijsthoogte van 6.00 meter boven het referentiepeil en een maximale nokhoogte van 12.00 meter. Indien moet aangesloten worden op bestaande gebouwen kan van het voorschrift afgeweken worden mits artikel 3.6. wordt toegepast.

3.5. Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen

Tenzij op de bestemmingsplankaart de dakvormen zijn vastgelegd geldt het volgende: mimimaal tweederden van de geprojecteerde dakoppervlakten dient een hellende dakvorm te krijgen. 
Op die percelen waar open bebouwing kan gerealiseerd worden is de dakvorm vrij. 
Op die percelen waar dient aangesloten op aanpalende gebouwen zal er naar gestreefd worden de dakvormen, kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels harmonieus te laten aansluiten.
 Een kwalitatieve aansluiting dient gezocht door het gebruik van passende dakvormen (plat, boogvormig, hellende vlakken ...), borstweringen, enzomeer (zie ook artikel 3.6.).

3.6. Aansluiting op bestaande aanpalende gebouwen

Bij aanbouw dienen de gekozen dakvorm, de kroonlijst en de materialen van de straatgevel in overeenstemming te zijn met deze gebruikt in het aanpalend gebouw. 
Dit houdt in dat de dakvorm en de kroonlijst een gelijkaardige vormgeving dienen te krijgen en dat de materialen qua afmetingen, vorm en kleur gelijkaardig dienen te zijn. Dit principe dient gerespekteerd binnen de eerste vijf meter, gemeten vanuit de zijkavelgrens van het betrokken aanpalende gebouw.

3.7. Materialen 
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd‑ en bijgebouwen en van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd te worden. De materialen dienen dezelfde te zijn of nauw met elkaar verwant. Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en struktuur de continuiteit in het straatbeeld ondersteunen. Zijn verboden : betonplaten, plastiek‑ en butylprodukten indien zichtbaar vanaf de openbare weg.

ZONE 6 
KAPELZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De bestemmingszone heeft betrekking op een bestaand gebouw, waarin erediensten worden gehouden op het niveau van de buurt.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDBESTEMMING 
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en meer specifiek voor eredienst. In deze zone mag het bestaande kapelgebouw worden verbouwd, herbouwd en/of uitgebreid met een maximale volumevermeerdering van 20%.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Inrichting van de niet‑bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige bestemmingszone 
De niet‑bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, mogen worden verhard.

ARTIKEL 3. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
De maximaal toegelaten terreinbezetting (met inbegrip van hoofd‑ en bijgebouwen) is 90%.

3.2. Plaatsing van hoofdgebouwen

3.2.1.Plaatsing ten opzichte van de rooilijn 
De plaatsing t.o.v. de rooilijn is vrij, evenwel dient de inplanting zich te richten naar bebouwing op aanpalende percelen.

3.2.2. Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen 
‑ ofwel 0.00 meter indien koppeling mogelijk is; 
‑ofwel een minimum afstand van 3.00 meter;

3.2.3. Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens, desgevallend de zonegrens 
‑ 0.00 meter

3.3. Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen 
‑ de toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers en verdieping is vrij;

3.4. Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen 
Maximaal 2 bouwlagen, met een maximale kroonlijsthoogte van 6.00 meter boven het referentiepeil en een maximale nokhoogte van 12.00 meter. 
Indien moet aangesloten worden op bestaande gebouwen kan van het voorschrift afgeweken worden mits artikel 3.6. wordt toegepast.

3.5. Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen

Mimimaal tweederden van de geprojecteerde dakoppervlakten dient een hellende dakvorm te krijgen. Waar dient aangesloten op aanpalende gebouwen zal er naar gestreefd worden de dakvormen, kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels harmonieus te laten aansluiten. 
Een kwalitatieve aansluiting dient gezocht door het gebruik van passende dakvormen (plat, boogvormig, hellende vlakken ...), borstweringen, enzomeer; zie ook artikel 3.6.

3.6. Aansluiting op bestaande aanpalende gebouwen

Bij aanbouw dienen de gekozen dakvorm, de kroonlijst en de materialen van de straatgevel in overeenstemming te zijn met deze gebruikt in het aanpalend gebouw. 
Dit houdt in dat de dakvorm en de kroonlijst een gelijkaardige vormgeving dienen te krijgen en dat de materialen qua afmetingen, vorm en kleur gelijkaardig dienen te zijn. Dit principe dient gerespekteerd binnen de eerste vijf meter, gemeten vanuit de zijkavelgrens van het betrokken aanpalende gebouw.

3.7. Materialen

De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd‑ en bijgebouwen en van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. 
Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd te worden. De materialen dienen dezelfde te zijn of nauw met elkaar verwant. Voor de van op de openbare wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en struktuur de continuiteit in het straatbeeld ondersteunen. 
Zijn verboden : betonplaten, plastiek‑ en butylprodukten indien zichtbaar vanaf de openbare weg.

ZONE 7 
TUINZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

Deze zone heeft betrekking op de bestaande achtertuinen van de woningen in de Bosstraat en de Veurnestraat. Zij sluiten aan bij gronden die werden opgenomen in het Duinendecreet. Bebouwing kan slechts beperkt voorkomen.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor tuinen. T.o.v. de bestemmingzone `beschermd duingebied' dient een 40.00 meter bebouwingsvrije strook inacht genomen te worden als overgangsgebied.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

Bedoelde gronden moeten worden ingericht als tuin. Verhardingen zijn enkel toegelaten in functie van tuinpaden. Erfscheidingen zijn toegelaten onder de vorm van levende streekeigen hagen, ondersteund door draad met een maximale hoogte van 2.50 meter.

ARTIKEL 3. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

Tuinhuisjes 
Maximale oppervlakte 12 m2, 
Plaatsing: 
‑ op minimum 1.00 meter van de zijperceelsgrens of op de zijperceelsgrens als koppeling mogelijk is, op minimum 2.00 meter van de achterste perceelsgrens en op minimum 40.00 meter van die perceelsgrenzen die grenzen aan het gebied bezwaard met het duinendecreet, d.w.z. t.o.v. de bestemmingszone `beschermd duingebied'. 
Maximaal toegelaten gabarit: 
‑kroonlijsthoogte bij plat dak maximum 2.75 meter; 
‑ nokhoogte bij hellend vlak maximum 3.00 meter. 
Materialen:
 ‑ baksteen, houten panelen, glas. Zijn verboden: betonplaten, plastiek‑ en butylproducten, behalve voor rolluiken en schrijnwerken. 
Het plaatsen van een tuinhuis is verboden op de rooilijn. 
Het is toegelaten aan te bouwen tegen bakstenen erfscheiding op voorwaarde dat deze hoger is dan de kroonlijst van het tuinhuis.

ZONE 8
BOUWVRIJE ZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

Deze zone heeft betrekking op de voortuinstroken waar een groen karakter wordt beoogd.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

HOOFDBESTEMMING 
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd als voortuinstrook.

NEVENBESTEMMING
Maximaal 50% van de oppervlakte mag worden verhard voor inritten en voetpaden.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

Bedoelde gronden moeten worden ingericht als tuin. 
Een minimale constructie ten behoeve van een erfscheiding en een brievenbus is toegestaan met een maximale hoogte van 1.25 meter boven het peil van het nabijgelegen voetpad of het midden van de rijweg. 
De verhardingen dienen uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

ZONE 9 
SPORTDOMEINZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De bestemmingszone betreft een bestaand voetbalterrein, met bijhorende accomodaties en aan te leggen speelterrein.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor sportvoorzieningen in open lucht met bijhorende bebouwing in functie van het gebruik van deze voorzieningen, zoals tribune, bergplaatsen, kantine, enz.. Ook een speelterrein op buurtniveau met bijhorende accomodatie kan hier ingericht worden.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

Het sportdomein wordt in hoofdzaak ingericht als speelveld voor openluchtsporten. Slechts maximaal 10% van deze zone mag verhard worden in functie van de bereikbaarheid van het terrein, parkeerplaatsen en de bestaande accomodaties. Het speelveld mag afgebakend worden met houten, betonnen of metalen constructies met een hoogte van maximaal 1.30 meter. Erfscheidingen zijn toegelaten onder de vorm van streekeigen levende hagen, ondersteund door draad met een maximale hoogte van 2.50 meter. 
Evenwel kan i.f.v. het voetbalveld langs de perceelsgrenzen en ter hoogte van de doelen een draadconstructie geplaatst worden met een maximale hoogte van 6.00 meter. Zijn eveneens toegelaten: speeltoestellen, zitplaatsen, al of niet overdekt met een totale oppervlakte van 250 m2. De verhardingen dienen uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

ARTIKEL 3. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

Zijn toegelaten op het terrein: kleedkamers, sanitaire voorzieningen en een cantine met een totale oppervlakte van maximaal 400 m2. 
‑ plaatsing (bij nieuwbouw): op minimum 2.00 meter van de kavelgrenzen en op minimum 40.00 meter t.o.v. de perceelsgrenzen grenzend aan de bestemmingszone 'beschermd duingebied'. 
‑ kroonlijsthoogte maximaal 3.00 meter. 
‑ nokhoogte : maximaal 4.00 meter. 
‑ de gebouwen dienen opgetrokken in waardige materialen en dienen het louter utilitaire karakter overstijgen, tevens moet voor de materialenkeuze rekening worden gehouden met de aanpalende woonomgeving. 
T.o.v. de bestemmingzone `beschermd duingebied' dient een 40.00 meter bebouwingsvrije strook inacht genomen te worden als overgangsgebied.

ZONE 10 BESCHERMD DUINGEBIED

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De bestemmingszone betreft een bestaand beschermd duingebied.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

De aanduiding als beschermd duingebied houdt een volledig bouwverbod in. Het bouwverbod heeft betrekking op alle werken die vergunningsplichtig zijn overeenkomstig het decreet betreffende de ruimtelijke ordening. Het bouwverbod geldt niet voor werken noodzakelijk voor een efficiënt natuurbeheer, natuurherstel, natuurontwikkeling, kustverdediging en voor slopingswerken van woningen of gebouwen.

ZONE 11 PLEINZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De bestemmingszone sluit aan bij de bestaande Noorddreef en heeft als bedoeling de Nieuwbouwzone te ontsluiten onder de vorm van een plein.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor pleinzone, zijn bestemd voor wegen en pleinen met een functie voor het verkeer, voor het verblijven en spontaan recreëren en voor de ontsluiting van de aanliggende of nabijgelegen gronden. Zijn eveneens toegelaten: voorzieningen voor het normaal functioneren van het verkeer en de aanwezige boven‑ en ondergrondse leidingen, straatmeubilair en groenvoorzieningen.

ARTIKEL 2. VARIABELE ROOILIJN

De rooilijn die onderhavige bestemmingszone begrenst, is variabel. Zij zal vastgelegd worden in het kader van een op te maken verkavelingsplan of kaderen in een totaalproject voor de Nieuwbouwzone (zone 2). Hierbij dient ervoor gezorgd dat het te creëren plein een oppervlakte beslaat van tenminste 500 m2.

ARTIKEL 3. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Voetpaden 
De aanleg van voetpaden is niet verplicht.

3.2. Fietspaden 
De aanleg van fietspaden is niet verplicht.

3.3. Rijweggedeelten voor motorisch verkeer en fietsverkeer. 
De verharde gedeelten dienen als één geheel te worden aangelegd, zonder boordstenen noch niveauverschillen.

3.4. Parkeerstroken 
De aanleg van parkeerstroken is vrij.

3.5. Groenvoorzieningen 
Tenminste éénderde van de oppervlakte van de zone mag niet worden verhard. De niet verharde delen van de openbare weg dienen aangelegd onder de vorm van gras, laag‑ en hoogstammig groen. Groenvoorzieningen zullen eerder in compacte dan in versnipperende vorm voorzien worden. De aanplanting van bomen is verplicht in nieuw aan te leggen wegen. De kruinen moeten, in volwassen toestand, tenminste 2.00 meter van de private eigendommen verwijderd blijven.

3.6. Uitmonding van in‑ en uitritten 
De uitmonding van in‑ en uitritten van private of openbare wegen op de in deze bestemmingszone bedoelde wegen dient zo opgevat dat enkel traag in‑ en uitrijden mogelijk is.

3.7. Aard van de verhardingen 
Het gebruik van kleinschalige materialen is verplicht.

ZONE 12 WEGENISZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

De wegeniszone omvat de Veurnestraat en de interne ontsluitingswegen Noorddreef en Bosstraat. Deze laatsten worden gekarakteriseerd als woonstraten waar het verkeer hoofdzakelijk van lokale aard is en waar weinig of geen activiteiten voorkomen, andere dan het wonen.

STEDE13OUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

De gronden op de bestemmingsplankaart aangewezen voor openbare wegen zijn bestemd voor wegen en pleinen met een functie voor totaal verkeer, voor het verblijven en spontaan recreëren en voor de ontsluiting van de aanliggende of nabijgelegen gronden. 
Zijn eveneens toegelaten: voorzieningen voor het normaal functioneren van het verkeer en de aanwezige boven‑ en ondergrondse leidingen, straatmeubilair en groenvoorzieningen. 
Overheids‑ en nutsgebouwen kunnen worden opgericht met een maximale grondoppervlakte van telkens 40 m2.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Voetpaden
 In de Noorddreef en de Bosstraat is aanleg van voetpaden niet verplicht.

2.2. Fietspaden 
In de Noordreef en de Bosstraat is aanleg van fietspaden niet verplicht.

2.3. Rijweggedeelten voor motorisch verkeer en fietsverkeer. 
In de Noorddreef en de Bosstraat dienen de verharde gedeelten als één geheel te worden aangelegd, zonder boordstenen noch niveauverschillen.

2.4. Parkeerstroken 
De aanleg van parkeerstroken is vrij.

2.5. Groenvoorzieningen 
De niet verharde delen van de openbare weg dienen aangelegd onder de vorm van gras, laag‑ en hoogstammig groen. Groenvoorzieningen zullen eerder in compacte dan in versnipperende vorm voorzien worden. De aanpanting van bomen is verplicht in nieuw aan te leggen wegen. De kruinen moeten in volwassen toestand, tenminste 2.00 meter van de private eigendommen verwijderd blijven.

2.8. Bijzondere voorzieningen 
Bijzondere voorzieningen, zoals signalisatie, verlichting, straatmeubilair en schuilhokjes mogen de voetgangers en het overige verkeer niet hinderen.

2.7. Uitmonding van in‑ en uitritten 
De uitmonding van in‑ en uitritten van private of openbare wegen op de in deze bestemmingszone bedoelde wegen dient zo opgevat dat enkel traag in‑ en uitrijden mogelijk is.

2.8. Aard van de verhardingen 
De keuze van de verharding is vrij. Het gebruik van kleinschalige materialen wordt aanbevolen.

ZONE 13 INWENDIGE ONTSLUITINGSWEGZONE

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

Deze bestemmingzone betreft openbare enlof private ontsluitingswegen.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

De gronden op de bestemmingskaart aangewezen voor inwendige ontsluitingswegzone, zijn bestemd voor wegen en pleinen met een functie voor het verblijven en spontaan recreëren en voor de ontsluiting van de aanliggende of nabijgelegen gronden. Ter hoogte van de nieuwbouwzone betreft het een mogelijk te realiseren voet‑ en/of fietspad naar de aanliggende sportdomeinzone.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Voetpaden 
De aanleg van voetpaden is niet verplicht.

2.2. Fietspaden 
De aanleg van fietspaden is niet verplicht.

2.3. Rijweggedeelten voor motorisch verkeer en fietsverkeer. 
De verharde gedeelten dienen als één geheel te worden aangelegd, zonder boordstenen noch niveauverschillen.

2.4. Parkeerstroken 
De aanleg van parkeerstroken is vrij.

2.5. Uitmonding van in‑ en uitritten 
De uitmonding van in‑ en uitritten van private of openbare wegen op de in deze bestemmingszone bedoelde wegen dient zo opgevat dat enkel traag in‑ en uitrijden mogelijk is.

2.6. Aard van de verhardingen 
Het gebruik van kleinschalige, waterdoorlatende materialen is verplicht.

ZONE 14
PRIVATE PARKING (I) EN


PRIVATE PARKING MET NABESTEMMING ZONE 1 (II)

OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING

Deze bestemmingzone betreft een private parkingzone i.f.v. de aanliggende handelszaak.

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL t. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

De gronden op de bestemmingskaart aangewezen voor private parking, zijn bestemd voor parkeerplaatsen, in‑ en uitritten, private wegen/ontsluitingswegen en groenaanleg. 
Nabestemming : als nabestemming zijn de voorschriften van zone 1 `bestaande woonzone' van toepassing.

ARTIKEL 2. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

2.1. Rijweggedeelten voor motorisch verkeer en fietsverkeer. 
De verharde gedeelten dienen als één geheel te worden aangelegd, zonder boordstenen noch niveauverschillen.

2.2. Parkeerstroken ‑ groenaanleg 
De aanleg van parkeerstroken is vrij. Een parkeerplaats dient de minimum afmetingen van 2.50m x 4.00m te respecteren. Per 3 parkeerplaatsen dient 1 hoogstammige, streekeigen boom aangeplant op minimum 2.00 meter van de perceelsgrenzen.

2.3. Uitmonding van in‑ en uitritten 
De uitmonding van in‑ en uitritten van private op openbare wegen van de in deze bestemmingszone bedoelde wegen dient zo opgevat dat enkel traag in‑ en uitrijden mogelijk is.

2.4. Aard van de verhardingen 
Voor de parkeerplaatsen is het gebruik van kleinschalige, waterdoorlatende materialen is verplicht. Inzake de private wegen/ontsluitingswegen is de aard van de verharding vrij.

2.5. Buffergroen 
Over stroken met breedte van minimum 0.50 meter palend aan volgende bestemmingszones : wegeniszone, bouwvrije zone, bestaande woonzone dient een groene buffer aangelegd in streekeigen beplanting. Dit buffergroen kan plaatselijk onderbroken worden i.f.v. in‑ en uitritten.

2.6. Erfscheidingen 
De plaatsing van erfscheidingen op de niet‑bebouwde zij‑ en achterkavelgrenzen is verplicht, onder de vorm van houten panelen, bakstenen muren of onder de vorm van levende hagen, ondersteund door draad. Toegelaten hoogten: bovenkant muur, panelen of kruin van de haag : maximum 1.80 meter en minimum 1.60 meter boven het referentiepeil.

